- 2023年无锡市净水剂产品质量监督

- 抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的净水剂产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在企业合格成品库中随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，聚氯化铝、聚合硫酸铁、氯化铁、硫酸亚铁产品抽样数量为液体样品量800mL，其中备样量400mL；固体样品量500g，其中备样量250g。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按出厂价购买，备用样品按要求封存在企业，一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 水处理剂 聚氯化铝检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 2 | 氧化铝的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 3 | 盐基度 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 4 | 水不溶物的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 5 | pH值 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 6 | 铁的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 7 | 砷的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 8 | 铅的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 9 | 镉的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 10 | 汞的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 11 | 铬的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 12 | 氨氮(以N计) 的质量分数 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 13 | 密度 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |

表2 生活饮用水用聚氯化铝检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 2 | 氧化铝的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 3 | 盐基度 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 4 | 密度 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 5 | 不溶物的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 6 | pH值 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 7 | 铁的质量分数 | GB 15892-2020 | GB/T 22596-2008 |
| 8 | 砷的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 9 | 铅的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 10 | 镉的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 11 | 汞的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 12 | 铬的质量分数 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |

表3水处理剂 聚合硫酸铁检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 2 | 全铁的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 3 | 还原性物质的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 4 | 盐基度 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 5 | pH值 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 6 | 密度 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 7 | 不溶物的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 8 | 砷的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 9 | 铅的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 10 | 镉的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 11 | 汞的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 12 | 铬的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 13 | 锌的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 14 | 镍的质量分数 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |

表4 水处理剂 氯化铁检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 2 | 铁的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 3 | 亚铁的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 4 | 不溶物的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 5 | 游离酸的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 6 | 密度 | GB/T 4482-2018 | GB/T 22594-2018 |
| 7 | 锌的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 8 | 砷的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 9 | 铅的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 10 | 汞的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 11 | 镉的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 12 | 铬的质量分数 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |

表5 水处理剂 硫酸亚铁检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 2 | 硫酸亚铁的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 3 | 二氧化钛的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 4 | 不溶物的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 5 | 游离酸的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 6 | 砷的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 7 | 铅的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 8 | 镉的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 9 | 汞的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 10 | 铬的质量分数 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 22627-2022《水处理剂 聚氯化铝》；

GB 15892-2020《生活饮用水用聚氯化铝》；

GB/T 14591-2016《水处理剂 聚合硫酸铁》；

GB/T 4482-2018《水处理剂 氯化铁》；

GB/T 10531-2016《水处理剂 硫酸亚铁》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。