2024年无锡市非医用口罩产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的非医用口罩产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

详见表1。

表1 非医用口罩产品抽样数量

| 序号 | 明示标准 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 2626-2019 | 随弃式 | 60个 （检验样品30个，备用样品30个） |
| 2 | GB/T 32610-2016 | —— | 100个 （检验样品50个，备用样品50个） |
| 3 | T/CTCA 7-2019 T/CNTAC55-2020 （T/CNITA 09104-2020）和其他标准 | —— | 100个 （检验样品50个，备用样品50个） |
| 备注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。 |  |  |  |

3.检验检测依据

表2非医用口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 /颗粒物过滤效率 | 相应标准 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 YY 0469-2011 T/CNTAC55—2020 T/CNITA 09104—2020 T/CTCA 7—2019 |
| 2 | 呼吸阻力/呼气阻力/吸气阻力/通气阻力/压力差 |  | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 T/CTCA7—2019 T/CNTAC55—2020 T/CNITA 09104—2020 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 |
| 4 | 口罩带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力/头带 |  | GB/T 13773.2-2008 GB2626-2019 GB/T 32610-2016 T/CTCA 7—2019 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 |
| 备注：仅考核产品明示标准中有的检验项目 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

T/CTCA 7-2019 《普通防护口罩》

T/CNTAC55-2020（T/CNITA 09104-2020）《民用卫生口罩》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向任务下达部门汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。