2024年无锡市插座产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的插座产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业合格成品库产品中随机抽取同一型号规格，同一批次产品9只，其中6只作为检验样品，3只作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店

在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取同一型号规格，同一批次产品9只，其中6只作为检验样品，3只作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。能够采用检验样品进行复检的不抽取备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台

在电商平台抽样时，在待销产品中随机抽取同一型号规格，同一批次产品9只，其中6只作为检验样品，3只作为备用样品。能够采用检验样品进行复检的不抽取备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在承检机构处。收到样品后，承检机构应当检查样品状态及数量，并立即封样，任何人不得调换。

若实际抽样过程中有抽样领域抽不足，经市局主管部门审批同意，可调整到其他领域补足抽样数量。

3.检验依据

表2 家用和类似用途插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定值 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 4 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 6 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 7 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 9 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2021 |
| 备注 |  |  |  |

表2 转换器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定值 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 标志 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 尺寸检查 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 4 | 防触电保护 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 接地措施 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 6 | 转换器的结构 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 |
| 7 | 防潮 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 9 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.1-2021 |
| 备注 |  |  |  |

注1：检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

注2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途单相插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，应优先采用仲裁法。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。